## Slide 1
SuPeRBE Training Material
Climate change and built environment
Fundamentals of climate change
Level of competence: 2
Aktivita 3.2
SuPeRBE Project (CE0200768)
Školicí materiál SuPeRBE
2 Hodnoticí systém RBE
Kompetenční úroveň: 1
2.2 Nástroj RBTool
Makro oblast odbornosti:
Oblast odbornosti:
Oblast odbornosti: AE2.2 na základě
CEN Workshop Agreement 17939

## Slide 2
RBTool (Resilient Building Tool) je rámec, který aplikuje metodiku RBE na úrovni jednotlivých budov. Umožňuje hodnocení klimatických rizik pro nové i stávající objekty prostřednictvím analýzy zranitelnosti jejich prvků.
Nástroj rozděluje tuto analýzu do dvou hlavních makrokategorií:
stavební prvky (např. materiály, technické systémy, konstrukční části),
exponované prvky (např. uživatelé, funkce budovy, lokalizační faktory).
Tímto přístupem RBTool propojuje hazardy, expozici a zranitelnost a vytváří přesný profil rizik budovy. Výsledky pak podporují návrh adaptačních opatření, plánování rekonstrukcí a navrhování odolných budov vůči klimatickým změnám.
Co je nástroj RBTool?
Notes: The RBE Method serves as the methodological foundation of the RBE Assessment System. It is a multi-criteria analysis approach developed to evaluate climatic risk at the building and neighbourhood scales. Grounded in the impact chains conceptual model, the method generates:
an overall risk score for a given area, and
a set of complementary indicators that detail the level of climate-related risk across specific risk categories and urban sectors.

## Slide 3
RBTool implementuje metodiku RBE
RBTool je obecný rámec, který implementuje metodiku RBE.
Metodika RBE je vícekriteriální analytický přístup vyvinutý pro hodnocení klimatických rizik na úrovni budovy a jejího okolí.
RBTool vytváří celkové rizikové skóre pro danou budovu a zároveň soubor doplňujících indikátorů, které podrobně popisují úroveň klimatického rizika v jednotlivých kategoriích a pro konkrétní stavební prvky.
Metodika RBE vychází z konceptu rizika dle IPCC AR6. IPCC AR6 (Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu) představuje nejnovější a nejkomplexnější vědecké zhodnocení poznatků o změně klimatu. Definuje klimatické riziko jako vzájemné působení hazardu (hazard), expozice (exposure) a zranitelnosti (vulnerability).

## Slide 4
Nástroj RNTool je rozdělen do následujících částí:
Oblast (Issues): Nejvýznamnější klimatická nebezpečí pro budovy ve střední Evropě.
Makro kategorie (Macro-Categories): Systémy a komponenty budov.
Exponované prvky (Exposed Elements): Fyzické podkomponenty v rámci každé makro kategorie.
Kategorie rizik (Risk Categories): Konkrétní páry hazard × exponovaný prvek.
Indikátory (Indicators): Kvalitativní a kvantitativní.
HAZARD
RIZIKO
EXPOZICE
ZRANITELNOST
CITLIVOST
ÚROVEŇ ADAPTACE
ÚROVEŇ RIZIKA
INDIKÁTOR
HODNOTA INDIKÁTORU
KRITÉRIUM
OBLAST
KATEGORIE
Schéma: Řetězec dopadů a prvky metodiky RBE
Struktura nástroje RBTool

## Slide 5
Středoevropská verze nástroje RBTool podporuje hodnocení klimatických rizik ve vztahu k následujícím tematickým oblastem:
B Povodně
C Extrémní teploty
D Sucho
E Bouře
F Přírodní požáry
G Sesuvy půdy
A Intenzivní srážky
Oblasti (ISSUES)
3
Struktura nástroje RBTool

## Slide 6
Klíčové stavební prvky, které jsou v nástroji RBTool pro střední Evropu hodnoceny:
Sanitární systémy
Ventilační systém
Energetické systémy
Nosný konstrukční rám
Nenosné prvky
Základy
Další systémy
Inženýrské sítě
Obyvatelé
Krajinářské úpravy
Komunita
Lokalita
Struktura nástroje RBTool
MAKRO KATEGORIE

## Slide 7
Kategorie rizik představuje konkrétní rizika vyplývající z interakce mezi hazardem a exponovaným prvkem v rámci konkrétní stavební části (makro kategorie).
Kategorie rizik byly definovány ve středoevropské verzi RBTool. Tyto kategorie zahrnují všech sedm hazardů (Issues) hodnocených v nástroji a pokrývají klíčové městské sektory nejvíce relevantní pro klimatickou adaptaci na úrovni čtvrtí (urbanistických celků).
Oblast: Intenzivní srážky
Komponenty budovy: Fasáda
Exponovaný prvek: Systémy vnějších stěn
Kategorie: A4.2 Riziko poškození výplní otvorů fasády (oken a dveří)
Představuje interakci mezi
konkrétně
Struktura nástroje RBTool
Kategorie rizik

## Slide 8: Kontextualizace
Aby mohl být nástroj RBTool využíván efektivně, vyžaduje kontextualizaci, která transformuje obecný rámec do lokálního operačního nástroje hodnocení přizpůsobeného konkrétním budovám a územním potřebám.
Zajišťuje:
Relevanci ukazatelů
Použití vhodných referenčních hodnot
Smysluplné hodnoty rizika
Efektivní hodnocení zaměřené na to, co je skutečně podstatné